| Описание (характеристики) объекта закупки |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Назначение | Аппарат предназначен для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем при лечении больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, опорно-двигательной систем, внутренних органов, нарушений иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях. |  |
| 1.2 | Виды магнитных полей | бегущее и неподвижное |  |
| 1.3 | Количество программ воздействия, шт. |  | не менее 70 |
| 1.4 | Основной излучатель | наличие |  |
| 1.4.1 | количество излучающих линеек, шт. |  | не менее 4 |
| 1.4.2 | количество индукторов в каждой линейке, шт. |  | не менее 4 |
| 1.5 | Отдельный излучатель | наличие |  |
| 1.5.1 | количество излучающих линеек, шт. | 1 |  |
| 1.5.2 | количество индукторов в линейке, шт. |  | не менее 6 |
| 1.6 | Локальный излучатель | наличие |  |
| 1.6.1 | количество индукторов, шт. |  | не менее 2 |
| 1.7 | Сигнализация об основных неисправностях | наличие |  |
| 1.8 | Автоматическое прекращение режима воздействия | наличие |  |
| 1.9 | Частота следования импульсов в диапазоне, имп/с. |  | не менее 1 не более 100 |
| 1.10 | Вес блока питания и управления, кг. |  | не более 3 |
| 1.11 | Вес основного излучателя, кг. |  | не более 3 |
| 1.12 | Вес гибкой излучающей линейки |  | не более 1 |
| 1.13 | Вес локального излучателя, кг. |  | не более 1,8 |
| 2 | Комплект поставки |  |  |
| 2.1 | Блок питания и управления | наличие |  |
| 2.2 | Индикатор магнитного поля | наличие |  |
| 2.3 | Ремешок | наличие |  |
| 2.4 | Ручка, шт. |  | не менее 2 |
| 2.5 | Штатив, шт. |  | не менее 2 |
| 2.6 | Крепление катушечной группы, шт. |  | не менее 2 |

Приложение №2 к запросу ценовой информации

## Пример «Ответ на запрос о предоставлении ценовой информации»

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос от «02» июня 2023 г. №0387200005323000054 о предоставлении ценовой информации по предмету закупки Поставка системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей, в соответствии с техническим заданием и на условиях исполнения контракта, предлагаю (указывается наименование, характеристики  товара, работ, услуг) и сообщаю, что стоимость составит:

Указывается цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе.

Гарантийный срок товара, работы, услуги: ________(при наличии таких требований в запросе)

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: _________.

В цену входят следующие затраты: указывается из запроса

Срок действия предлагаемой цены:_______________________

Подпись, расшифровка подписи поставщика, (подрядчика, исполнителя).